| Miejski Zarząd Dróg i Mostów ul. Ptasia 2a 58-500 Jelenia Góra Polska | tel: 75 64 20 037 mzdim.bip.jeleniagora.pl mturkiewicz@jeleniagora.pl |
| --- | --- |

| Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: | MZDiM-P.271.15.2020 |  |
| --- | --- | --- |

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(SIWZ)

DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGI

przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019, poz.1843)

„Eksploatacja i konserwacja oświetlenia drogowego na terenie miasta Jelenia Góra – część II”

Zamówienie o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy pzp

Zatwierdził:

Piotr Cichowski

Dyrektor

Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów

Jelenia Góra, dnia    30 listopada  2020 r.

Specyfikacja niniejsza zawiera:

| l.p. | Oznaczenie Tomu | Nazwa Tomu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tom I | Instrukcja dla Wykonawców (IDW). |
| 2 | Tom II | Projekt umowy. |
| 3 | Tom III | Opis przedmiotu zamówienia. |

TOM I SIWZ - INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

Spis treści:

1.  Nazwa i adres Zamawiającego.	4

2.  Definicje/podstawy prawne	4

3.  Tryb udzielania zamówienia.	4

4. 	Opis przedmiotu zamówienia.	4

5. 	Zamówienia częściowe	5

6. 	Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7.	5

7. 	Informacja o ofercie wariantowej.	5

8.	Termin wykonania zamówienia do ustala się następująco:	5

9.  Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków oraz wymagane od Wykonawcy, którego oferta została oceniona najwyżej, środki dowodowe w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.	5

10. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia	7

11. Wadium	8

12. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.	8

13. Waluta w jakiej będą prowadzone rozliczenia niniejszego zamówienia publicznego.	8

14. Opis sposobu przygotowania oferty 	8

15. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty.	9

16. Miejsce i termin otwarcia ofert.	10

17. Termin związania ofertą	10

18. Opis sposobu obliczenia ceny.	10

19. Kryteria oceny ofert.	10

20. Tryb oceny ofert.	11

21. Informacje ogólne dotyczące kwestii formalnych umowy w sprawie niniejszego zamówienia.	12

22. Środki ochrony prawnej	13

23. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami i sposób porozumiewania się  Zamawiającego z Wykonawcami.	13

24. Podwykonawstwo.	14

25. Klauzula RODO.	14

26. Wykaz załączników do niniejszej IDW.	14

# 1.  Nazwa i adres Zamawiającego.

Miejski Zarząd Dróg i Mostów, ul. Ptasia 2a, 58-500 Jelenia Góra, Polska.

.

# 2. Definicje/podstawy prawne.

- Za Wykonawcę uważa się osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego.

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz.1843) na potrzeby niniejszej SIWZ zwana u.p.z.p.

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniach o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., 
poz. 1126)

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1333) na potrzeby niniejszej SIWZ zwana Prawo budowlane.

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj.: Dz. U. 2016 poz. 1570 z późn. zm.).

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz.797 z późn. zm.)

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (tj.: Dz. U. 2018 poz. 755 z późn. zm.).

- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. 2020 poz. 1740 z póź. zm.)

- Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1781).

# 3. 	Tryb udzielania zamówienia.

Przetarg nieograniczony.

# 4. 	Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonywaniu czynności eksploatacyjnych i konserwacyjnych urządzeń oświetlenia drogowego na terenie miasta Jelenia Góra w ilości 7 157 sztuk punktów świetlnych (zgodnie z załącznikiem nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia) stan na dzień 31.10.2020 r.

Zakres prac w ramach zamówienia będzie polegał w zależności od potrzeb na:

a)	wymianie uszkodzonych źródeł światła, dławików i kondensatorów, wraz z zapewnieniem utylizacji tych elementów zgodnie z obowiązującymi przepisami,

b)	czyszczeniu opraw, myciu kloszy i odbłyśników stosownie do potrzeb,

c)	przeglądach technicznych urządzeń, aparatury zasilającej, pomiarowej i sterowniczej (zgodnie z obowiązującymi przepisami),

d)	oględzinach urządzeń oświetlenia, polegających m.in. na sprawdzaniu stanu świecenia opraw oświetleniowych – raz na kwartał dla dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych i raz na pół roku dla dróg pozostałych,

e)	konserwacji szafek i tablic rozdzielczych,

f)	wykonywaniu okresowych pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej (zgodnie z obowiązującymi przepisami),

g)	wymianie uszkodzonych elementów układów zasilających i sterowniczych,

h)	naprawie bądź wymianie uszkodzonych odcinków kabli,

i)	naprawie zerwanych przewodów sieci napowietrznej,

j)	naprawie wysięgników, drzwiczek do wnęk słupowych,

k)	wycince zbędnych gałęzi i konarów kolidujących z oświetleniem,

l)	składaniu wniosków dotyczących podjęcia prac inwestycyjnych w zakresie konieczności   modernizacji oświetlenia drogowego,

m)	zabezpieczaniu urządzeń uszkodzonych przez osoby trzecie,

n)	prostowaniu pochylonych słupów i wysięgników,

o)	regulacji zegarów sterowniczych,

p)	wymianie latarni (słupów wraz z oprawami oświetleniowymi LED i niezbędnym osprzętem), uszkodzonych w wyniku kolizji samochodowych lub aktów wandalizmu bądź koniecznych do odbudowy ze względu na stan techniczny, wskazanych przez Zamawiającego, nawiązujących wyglądem i rodzajem do latarni sąsiednich a moc i rodzaj opraw oświetleniowych winny być dostosowane do oświetlanej drogi (specyfikację opraw oświetleniowych podano w załączniku zgodnie z załącznikiem nr 2 do opisu przedmiotu zamówienia),

q)	prowadzeniu konserwacji iluminacji budynków: Cerkwi Św. Piotra i Pawła, Bramy Wojanowskiej, Kościoła Św. Anny, Ratusza wraz z otoczeniem, Baszty Grodzkiej, Pałacu Schaffgotchów, obejmującej również wymianę naświetlaczy,

- prowadzeniu bieżącej współpracy z miejscowym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego w zakresie prawidłowości pracy układów pomiarowych, urządzeń oświetlenia ulicznego podwieszonych na słupach energetycznych (linie napowietrzne), zasilania SO. W przypadku awarii zasilania SO natychmiast powiadomić pogotowie energetyczne miejscowego Operatora Systemu Dystrybucyjnego i egzekwować, aby niezwłocznie usunięto awarię.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Tomie III Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

4.2. 	Przedmiot zamówienia opisany jest następującymi kodami ze Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

Główny przedmiot:

50000000-5  Usługi naprawcze i konserwacyjne

Dodatkowe przedmioty:

50232100-1 – Usługi w zakresie konserwacji oświetlenia ulicznego

# 5. 	Zamówienia częściowe

Zamawiający  nie dopuszcza składania ofert częściowych.

# 6. 	Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7.

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 u.p.z.p.

# 7. 	Informacja o ofercie wariantowej.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

# Termin wykonania zamówienia do ustala się następująco:

Zadanie realizowane będzie od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.

# Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków oraz wymagane od Wykonawcy, którego oferta została oceniona najwyżej, środki dowodowe w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

- nie podlegają wykluczeniu;

- spełniają warunki udziału w postępowaniu.

9.1.	Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

    - kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika 
to z odrębnych przepisów:

Zamawiający nie stawia konkretnego warunku w tym zakresie.

Ocena spełnienia powyższego warunku dokonana będzie na podstawie ogólnego oświadczenia 
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zawartego w treści oświadczenia Wykonawcy, 
o którym mowa w pkt. 9.2 Tomu I SIWZ.

    - sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Zamawiający nie stawia konkretnego warunku w tym zakresie.

Ocena spełnienia powyższego warunku dokonana będzie na podstawie ogólnego oświadczenia 
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zawartego w treści oświadczenia Wykonawcy, 
o którym mowa w pkt. 9.2 Tomu I SIWZ.

    - zdolności technicznej lub zawodowej:

- Wykonawca musi dysponować osobami, zdolnymi do wykonania zamówienia, w szczególności:

  - osobą pełniącą funkcję kierownika prac, która posiada:

    - uprawnienia do kierowania pracami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń wydane na podstawie Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U.2020.1333) - Rozdział 2 „Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie” lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,

    - uprawnienia „D” w zakresie eksploatacji instalacji i urządzeń elektrycznych.

  - co najmniej dwoma (2) osobami, z których każda musi posiadać uprawnienia „E” w zakresie eksploatacji  instalacji i urządzeń elektrycznych.

Uwaga:

- Zamawiający, określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz.1186) oraz Ustawy z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2020 r., poz.2020).

- Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcie zawodowe Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizacje zamówienia.

- Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia powyższych funkcji przez osoby wskazane Wykonawcę.

- Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie) przed upływem terminu składania ofert wykonał należycie 
co najmniej jedno (1) zamówienie polegające na konserwacji i eksploatacji oświetlenia drogowego lub parkowego świadczone w ciągu 12 miesięcy i obejmujące co najmniej 3000 punktów świetlnych

  - Na podstawie art. 25a ust. 1 w celu wstępnego wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 
pkt  12) do 23)  i  ust. 5 pkt 1)   u.p.z.p. oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b u.p.z.p. wraz z ofertą Wykonawca złoży aktualne na dzień składania ofert oświadczenie zgodne z treścią załącznika nr 2 do Tomu I SIWZ.

  - Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu (...), polegać 
na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

1) 	W sytuacji określonej w pkt 9.3. Wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

2) 	Jeżeli Wykonawca, powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania wobec nich:

a) 	braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1pkt 12-23 oraz ust. 5 pkt 1) u.p.z.p.

b) 	spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1b u.p.z.p.

zobowiązany jest zamieścić informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 9.2. stanowiącym załącznik nr 2 do Tomu I SIWZ.

3) Jeżeli Wykonawca na etapie składania ofert wykaże samodzielne spełnianie warunków udziału w postępowaniu, nie może na etapie późniejszym (uzupełniania dokumentów) powołać się w tym względzie na potencjał podmiotu trzeciego.

9.4. 	Zamawiający po otwarciu ofert dokona ich wstępnej oceny a następnie zbada czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

9.5. 	Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania.

9.5.1	Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcę jeśli zachodzą okoliczności określone w art. 24 ust 1 pkt 12-23 oraz w art. 24 ust. 5 pkt 1) u.p.z.p.

Wykonawca zobowiązany jest do złożenia w ciągu 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1076)– zgodnie z załącznikiem nr 5 do Tomu I SIWZ.

  - Wykaz oświadczeń i dokumentów (środki dowodowe) jakich Zamawiający będzie żądał od wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

1. 	Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w terminie ustawowym, aktualnych na dzień złożenia, następujących dokumentów odpowiednio w zakresie:

1)	kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

z uwagi na brak postawionego warunku Zamawiający odstępuje od żądania dowodów w przedmiotowym zakresie.

2) 	sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

z uwagi na brak postawionego warunku Zamawiający odstępuje od żądania dowodów w przedmiotowym zakresie.

3)	zdolności technicznej lub zawodowej

- wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert- zgodnie z treścią załącznika nr 3 do Tomu I SIWZ.

Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy

- wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - zgodnie z treścią załącznika nr 4 do Tomu I SIWZ.

4) wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa 
   w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz w art. 24 ust.5 pkt 1) u.p.z.p.:

a)  oświadczenie, o którym mowa w pkt. 9.2 Wykonawca zobowiązany jest złożyć zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do Tomu I SIWZ.

  - odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 9.6. ppkt 1.4).b), składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono jego upadłości wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce  zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w z § 7 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2020r., poz. 1282), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio:

- 	oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji,

lub

-   oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2.	Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów 
na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt  9.6. ppkt 1.4) w zakresie wymaganym od Wykonawcy.

OCENA SPEŁNIENIA KAŻDEGO Z WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU OKREŚLONYCH W PKT. 9 BĘDZIE DOKONANA NA PODSTAWIE DOKUMENTÓW WEDŁUG FORMUŁY: „SPEŁNIA - NIE SPEŁNIA”.

# Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia

1.	Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

2.	Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.

3.	W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie
o którym mowa w pkt 9.2. Tomu I SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

# Wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

# Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Informacje ogólne.

Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

- Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

- Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia, wysokości 5 % maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania Zamawiającego wynikającego z umowy.

- Wybrany wykonawca zobowiązany jest wnieść 100% zabezpieczenia należytego wykonania umowy najpóźniej w dniu zawarcia umowy, przed jej podpisaniem.

3.	Forma zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

- 	pieniądzu;

- 	poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

- 	gwarancjach bankowych;

- 	gwarancjach ubezpieczeniowych;

- 	poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy 
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 
(t.j. Dz. U. z 2020 r., poz.310 z późn. zm.).

4. 	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w innej formie niż pieniądz (gwarancja, poręczenie) powinno spełniać następujące wymagania: winno być bezwarunkowe, nieodwołalne i płatne na pierwsze żądanie, musi być wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

## 5.  	Zamawiający, w terminie trzech dni roboczych od otrzymania dokumentu zabezpieczającego należyte wykonanie umowy (gwarancja, poręczenie), ma prawo zgłosić zastrzeżenia do jego treści lub potwierdzić przyjęcie dokumentu bez zastrzeżeń. Wykonawca winien wnieść dokument w terminie umożliwiającym Zamawiającemu wykonanie tego prawa. Nie zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń w terminie trzech dni roboczych od otrzymania dokumentu uważane będzie za przyjęcie dokumentu bez zastrzeżeń.

6.	Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu (PLN) Wykonawca wpłaci przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Millennium S.A.  27 1160 2202 0000 0002 9801 3709.

7.	Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

8.	Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert stosownie do treści art. 94 ust. 3 u.p.z.p.

9.	Do zmiany formy zabezpieczenia umowy w trakcie realizacji umowy stosuje się art. 149 u.p.z.p.

## 10.	Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

a) 	Zamawiający zwróci 100 % zabezpieczenia w ciągu 30 (trzydziestu) dni od dnia zakończenia zadania.

# 13. Waluta w jakiej będą prowadzone rozliczenia niniejszego zamówienia publicznego.

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza SIWZ dokonywane będą w PLN.

- Opis sposobu przygotowania oferty

      - Wymagania podstawowe.

- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

- Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy lub pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy upoważnionych jest łącznie kilka osób, dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.

- Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy, to do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo wystawione przez osoby do tego upoważnione.

- Wzory dokumentów dołączonych do Tomu I SIWZ mogą zostać wypełnione przez Wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez Wykonawcę w formie zgodnej z  Tomem I SIWZ.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w postaci katalogów elektronicznych ani ich dołączania do oferty.

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących 
po stronie Zamawiającego, Wykonawcom, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty.

## 2.	Forma oferty:

- Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej. Dokumenty sporządzone w języku obcym składane są wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

- Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie.

- Wszystkie zapisane strony oferty powinny być ponumerowane. Strony te powinny 
być parafowane przez osobę (lub osoby jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osób) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. Strony zawierające informacje nie wymagane przez Zamawiającego (np.: prospekty reklamowe o firmie, jej działalności, itp.) nie muszą być numerowane i parafowane.

- Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany do wpisywanej przez siebie treści (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to dopuszczone przez Zamawiającego) muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę.

- Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być składane w formie oryginałów lub poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii. Oświadczenia sporządzane na podstawie wzorów stanowiących załączniki do Tomu I SIWZ powinny być złożone w formie oryginału. Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii dokumentów wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez osobę (lub osoby jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osób) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa.

3.	Zawartość oferty:

Kompletna oferta musi zawierać:

  - Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 
do Tomu I SIWZ.

  - Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zmaówienia zgodnie z treścią  Załącznika nr 2 do Tomu I SIWZ.

  - W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o  udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego.

  - Stosowne Pełnomocnictwo(a) – w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty 
nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny.

  - Stosowne zobowiązanie podmiotu, o którym mowa w pkt 9.3.ppkt 1) Tomu I SIWZ (jeżeli dotyczy).

Pożądane: Spis treści z wyszczególnieniem ilości stron wchodzących w skład oferty.

4. 	Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Wykonawca może zastrzec w ofercie (oświadczeniem zawartym w Formularzu Oferty), iż Zamawiający nie będzie mógł ujawnić informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

# 15. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w:

Miejskim Zarządzie Dróg i Mostów, ul. Ptasia 2a, pok. Nr 1, 58-500 Jelenia Góra, Polska, w nieprzekraczalnym terminie:

| do dnia | 8 grudnia 2020 r. | do godz. | 10:00 |
| --- | --- | --- | --- |

  - Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco:

Miejski Zarząd Dróg i Mostów ul. Ptasia 2a, pokój nr 1, 58-500 Jelenia Góra

Eksploatacja i konserwacja oświetlenia drogowego na terenie miasta Jelenia Góra – część II

Nr postępowania: MZDiM-P.271.15.2020

Nazwa i adres Wykonawcy: ………………………………………………………………………………………….

Nie otwierać przed dniem 8 grudnia 2020 r. godz. 11:00

# Miejsce i termin otwarcia ofert.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Miejskim Zarządzie Dróg i Mostów ul. Ptasia 2a, pokój nr 2, 58-500 Jelenia Góra, Polska

| w dniu | 8 grudnia 2020 r. | godz. | 11:00 |
| --- | --- | --- | --- |

# Termin związania ofertą

## Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

# Opis sposobu obliczenia ceny

    - Podane w ofercie jednostkowe ceny ryczałtowe (łącznie z podatkiem od towarów i usług VAT) muszą

być wyrażone w PLN i podana z dokładnością do dwóch (2) miejsc po przecinku.

    - Jednostkowe ceny ryczałtowe muszą uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ, jakie

doświadczony Wykonawca powinien przewidzieć do poniesienia z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.

    - Cena oferty (służąca do porównania ofert) obliczona zostanie jako suma iloczynów szacunkowych

ilości danej pozycji oraz odpowiadających im ryczałtowych cen jednostkowych podanych w tabeli w formularzu oferty.

    - Cena (brutto) = wartość netto + podatek VAT, gdzie podatek VAT obliczamy z zaokrągleniem

do dwóch miejsc po przecinku.

    - Przy ustalaniu cen jednostkowych należy przyjąć następujące założenia ilościowe:

| Lp. | Wyszczególnienie | Jednostka obmiaru (szt., m2, mb,) | Szacowane założenia przyjęte dla obliczenia ceny ofertowej |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Wymiana źródła światła (rtęciowego, sodowego) w oprawie oświetleniowej | szt. | 500 |
| 2 | Wymiana statecznika, zapłonnika lub innego elementu oprawy oświetleniowej | szt. | 64 |
| 3 | Przycięcie gałęzi przy oprawie oświetleniowej bądź linii napowietrznej (1 drzewo) | szt. | 80 |
| 4 | Umycie klosza oprawy oświetleniowej | szt. | 112 |
| 5 | Wymiana/załączenie bezpiecznika w latarni bądź szafce oświetleniowej | szt. | 224 |
| 6 | Wymiana złącza kablowego w latarni | szt. | 20 |
| 7 | Regulacja zegara sterującego w szafce oświetleniowej | szt. | 15 |
| 8 | Wymiana zegara sterującego w szafce oświetleniowej | szt. | 20 |
| 9 | Wymiana stycznika, zabezpieczenia w szafce oświetleniowej | szt. | 20 |
| 10 | Poprawienie styków kabli w latarni bądź szafce oświetleniowej (kabel 4-żyłowy) | kpl. | 54 |
| 11 | Wymiana pokrywy wnęki słupowej | szt. | 40 |
| 12 | Pionowanie słupa oświetleniowego lub poprawa mocowania, ustawienia wysięgnika | szt. | 20 |
| 13 | Lokalizacja zwarcia linii kablowej i naprawa kabla wraz z pracami ziemnymi i odtworzeniem nawierzchni | szt. | 40 |
| 14 | Wykonanie mufy kablowej przelotowej wraz z pracami ziemnymi i odtworzeniem nawierzchni | szt. | 40 |
| 15 | Wykonanie linii kablowej typu YAKXS 4x35mm2 w rurze osłonowej z bednarką stalową ocynkowaną FeZn 25x4mm - wraz z pracami ziemnymi i odtworzeniem nawierzchni | m trasy | 500 |
| 16 | Rozciągnięcie linii napowietrznej izolowanej typu AsXSn 2x25mm2 (bez mocowania) | m trasy | 120 |
| 17 | Rozciągnięcie linii napowietrznej izolowanej typu AsXSn 4x25mm2 (bez mocowania) | m trasy | 120 |
| 18 | Montaż na wysięgniku oprawy oświetleniowej wg specyfikacji technicznej, o mocy dostosowanej do opraw sąsiednich | szt. | 60 |
| 19 | Montaż na prefabrykowanym fundamencie betonowym słupa oświetleniowego stalowego ocynkowanego z wysięgnikiem, ze złączem kablowym i przewodem zasilającym oprawę oświetleniową (wielkość słupa i wysięgnika dostosowane do słupów sąsiednich) wraz z odtworzeniem nawierzchni | kpl. | 24 |

    - Jednostkowe ceny ryczałtowe nie będą podlegały zmianom w okresie realizacji umowy za wyjątkiem przypadków określonych w pkt. 21.2 – odpowiednio.

    - Jeżeli złożona oferta powodować będzie powstanie obowiązku podatkowego Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do oferowanej ceny podatek 
od towarów i usług, który miałby obowiązek zapłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

# Kryteria oceny ofert.

1.	Zamawiający oceni i porówna, jedynie te oferty, które:

- zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania;

- nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.

2.	Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego, w oparciu o kryterium:

1) 	CENA – 60%

2) 	CZAS USUNIĘCIA AWARII – 40%

Ad 2.1). Cena – 60 %

- Kryterium to będzie rozpatrywane na podstawie jednostkowych cen ryczałtowych brutto oraz stawek wskaźników cenotwórczych podanych przez Wykonawcę w Formularzu Oferty, przy zastosowaniu następujących składników cenotwórczych i odpowiadającym im wag:

| Lp | Wyszczególnienie | Waga [%] |
| --- | --- | --- |
| 1. | Cena oferty* | 48 |
| 2. | Roboczogodzina** | 4 |
| 3. | Koszty pośrednie ** | 4 |
| 4. | Zysk** | 4 |

b)	W kryterium CENA Oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania:

Pi (C) = ano1ank1∗100x0,48 + ano2ank2∗100x0,04 + ano3ank3∗100x0,04 + ano4ank4∗100x0,04

gdzie:

| Pi (C) | ilość punktów jakie otrzyma oferta „i” (badana) za kryterium „Cena”; |
| --- | --- |
| ano od Lp1 do Lp 4 | najniższa cena brutto ze wszystkich ważnych ofert; |
| ank od Lp1 do Lp4 | cena oferty “i”; |

Ad 2.2). Czas usunięcia awarii – 40 %

- Zamawiający może przyznać w ramach tego kryterium maksymalnie 40 pkt, zaś waga tego kryterium wynosi 40% ogólnej oceny.

- Kryterium to rozpatrywane będzie, na podstawie danych przedstawionych w pkt 4.3. formularza oferty.

- Zamawiający wymaga, aby każda awaria była usunięta w terminie nie dłuższym niż 5 dni.

- Zamawiający za skrócenie czasu usunięcia awarii przyzna liczbę punktów z punktacją przewidzianą poniżej.

| Czas usunięcia awarii | ilość punktów do przyznania |
| --- | --- |
| nie dłuższy niż 5 dni | 0 |
| nie dłuższy niż 4 dni | 20 |
| nie dłuższy niż 3 dni | 40 |

## 3.	Zamawiający uzna za najkorzystniejszą, ofertę tego Wykonawcy (Wykonawców), którego(rych) oferta uzyska najwyższą ilość punktów wyliczoną  wg poniższego wzoru:

## Pi = Pi (C) + Pi(r)

gdzie:

| Pi | łączna ilość punktów jakie otrzyma oferta badana (i) |
| --- | --- |
| Pi(C) | ilość punktów jakie otrzymała oferta (i) za kryterium „cena” |
| Pi(r) | ilość punktów jakie otrzymała oferta (i) za kryterium „czas realizacji zgłoszenia w trybie normalnym” |

## 4.	Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty które uzyskały taką samą liczbę punktów (Pi), Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

5. 	Oferty dodatkowe mogą dotyczyć jedynie kryterium cenowego.

## 6.	Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

# Tryb oceny ofert.

## 1.	Wyjaśnienia treści ofert i poprawianie oczywistych omyłek.

### a) 	W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty, z zastrzeżeniem treści następnego punktu, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w  jej treści.

### b) 	Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

## 2.	Sposób oceny zgodności oferty z treścią niniejszej SIWZ.

### Ocena zgodności oferty z treścią niniejszej SIWZ przeprowadzona zostanie na podstawie analizy dokumentów i materiałów (w zakresie wymaganym przez Zamawiającego), jakie Wykonawca zawarł w swej ofercie z zastrzeżeniem treści art. 26 ust. 3 u.p.z.p. przy zastosowaniu reguł okreslonych 
w art. 89 u.p.z.p

# Informacje ogólne dotyczące kwestii formalnych umowy w sprawie niniejszego zamówienia.

      - Zgodnie z art. 139 i 140 u.p.z.p. umowa w sprawie niniejszego zamówienia:

1.1) 	zostanie zawarta w formie pisemnej;

1.2) 	mają do niej zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej;

1.3) 	jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej;

1.4) 	zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie;

1.5) 	zostanie zawarta na okres wskazany w Tomie II niniejszej SIWZ, który jest projektem Umowy;

1.6) 	podlega unieważnieniu:

- jeżeli zachodzą przesłanki określone w art. 146 u.p.z.p.,

- w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w niniejszej SIWZ.

2.Zmiany umowy

1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że:

1.1.	na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1) u.p.z.p. zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych poniżej:

1) 	zmiana warunków wykonania umowy jest konsekwencją wystąpienia co najmniej jednej 
z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem warunków ich wprowadzenia:

  - siły wyższej mającej bezpośredni, udokumentowany wpływ na realizację przedmiotowego zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest wykazać i uzasadnić w formie pisemnej, w sposób jednoznaczny i nie budzący wątpliwości, że siła wyższa miała wpływ na wykonywanie przez niego przedmiotu umowy.

  - Jeżeli w przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt 1.1.
ppkt 1) konieczna będzie zmiana istotnych postanowień umowy, odpowiednie zapisy umowne zostaną stosownie zmodyfikowane, w sposób zapewniający zgodność 
ze stanem faktycznym oraz z obowiązującymi przepisami prawa.

  - Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających zastosowanie zapisów pkt. 1.1. ppkt. 1), złożyć do Zamawiającego umotywowany, pisemny wniosek o dokonanie stosownych zmian warunków wykonania umowy.

1.2.	zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w art.144 ust. 1 pkt 2) do 6) u.p.z.p.

- W przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ
na realizację przedmiotu zamówienia - odpowiednie zapisy umowy zostaną dostosowane 
do obowiązującego stanu prawnego.

- Wszelkie zmiany Umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu do Umowy pod rygorem nieważności.

- Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu ust. 3 podlega unieważnieniu.

3. Czynności jakie należy dopełnić przed podpisaniem umowy:

3.1. Wykonawca, którego oferta została oceniona najwyżej, (stosownie do wymogu określonego w pkt. 9.1.3 Tomu I SIWZ) w odniesieniu do osób wymienionych w pkt 3.1.3 pkt 2 Tomu I SIWZ przedłoży: a) dokumenty potwierdzające aktualny wpis do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa. Aktualność wpisu musi zachować ważność przez cały okres realizacji umowy. Wykonawca

b) dokumenty potwierdzające stosowne uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, które zostały określone w pkt. 9.1.3 pkt 2 Tomu I SIWZ.

3.2.  Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5%

  - Wykonawca przed zawarciem umowy przedstawi Zamawiającemu opłaconą polisę lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł na własny koszt umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności za szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone przy realizacji zamówienia osobom trzecim, na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż  500 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy

# Środki ochrony prawnej

- Informacje ogólne.

- Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów – u.p.z.p. przysługują środki ochrony prawnej. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 u.p.z.p.

- Środki ochrony prawnej, opisano w Dziale VI  u.p.z.p. Są nimi:

-  odwołanie – Rozdział 2;

- skarga do sądu – Rozdział 3.

- W terminie przewidzianym do wniesienia odwołania, Wykonawca, może poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie.

# Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami i sposób porozumiewania się  Zamawiającego z Wykonawcami.

- Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

- W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują drogą elektroniczną lub faksem, z zastrzeżeniem pkt.3.

- Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, 
oraz pełnomocnictwa.

- Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje drogą elektroniczną lub faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

- Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest: 
Monika Turkiewicz, tel. 75  64 20 037, mail: mturkiewicz@jeleniagora.pl .

- Dni i godziny pracy Zamawiającego:

- od poniedziałku do piątku: od 7:30 do 15:30.

# Podwykonawstwo.

- Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

- Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.

- Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

- Szczegółowe warunki i ustalenia dotyczące podwykonawstwa określa § 5 pkt. 4 Wzoru umowy, 
który stanowi Tom II SIWZ.

# Klauzula RODO.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Miejski Zarząd Dróg i Mostów, ul. Ptasia 2a, 58-500 Jelenia Góra,  tel. 75 64 200 33, e-mail:sekretariat.mzdim@jeleniagora.pl ;

- inspektorem ochrony danych osobowych w Miejskim Zarządzie Dróg i Mostów jest Pan Piotr Cichowski, kontakt: sekretariat.mzdim@jeleniagora.pl , telefon: 75 64 200 33;

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), dalej „ustawa Pzp”;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

    - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

    - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

    - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

    - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

    - w związku z art. 17 ust. 3 lit. B, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

    - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. C RODO.

# Wykaz załączników do niniejszej IDW.

Załącznikami do niniejszej IDW są następujące wzory:

| L.p. | Oznaczenie załącznika | ### Nazwa załącznika |
| --- | --- | --- |
| 1 | Załącznik nr 1 | Wzór Formularza Oferty. |
| 2 | Załącznik nr 2 | Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia (wraz z załącznikiem nr 2a). |
| 4 | Załącznik nr 3 | Wzór wykazu wykonanych usług. |
| 4 | Załącznik nr 4 | Wzór wykazu osób. |
| 5 | Załącznik nr 5 | Wzór oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r., poz. 1076 z późn. zm.). |

# Zamawiający dopuszcza zmiany wielkości pól załączników oraz odmiany wyrazów wynikające ze złożenia oferty wspólnej. Wprowadzone zmiany nie mogą zmieniać treści załączników.

Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTY

DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

| Zadanie: | Eksploatacja i konserwacja oświetlenia drogowego na terenie miasta Jelenia Góra – część II |
| --- | --- |

| Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego | MZDiM-P.271.15.2020 |
| --- | --- |

1. ZAMAWIAJĄCY: Miejski Zarząd Dróg i Mostów, ul. Ptasia 2a 58-500 Jelenia Góra, Polska

2. WYKONAWCA: Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

| L.p. | Nazwa Wykonawcy | Adres Wykonawcy |
| --- | --- | --- |

3. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:

| Imię i nazwisko |  |
| --- | --- |
| Adres |  |
| Nr telefonu |  |
| Nr faksu |  |
| Adres e-mail |  |

4. Ja niżej podpisany oświadczam, że:

  - zapoznałem się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia;

  - gwarantuję wykonanie niniejszego zamówienia w zakresie objętym ofertą,  zgodnie z treścią SIWZ, wyjaśnień do SIWZ oraz jej zmian;

  - Zobowiązuję się do realizacji zakresu zamówienia objętego niniejszą ofertą przy uwzględnieniu poniższych warunków:

  - Jednostkowe ceny ryczałtowe brutto mojej oferty za realizację niniejszego zamówienia wynoszą:

| Lp | Wyszczególnienie | Jednostka obmiaru (szt.,kpl, m) | Szacowane założenia przyjęte dla obliczenia ceny ofertowej | Ryczałtowa cena jednostkowa brutto * | Cena brutto ogółem [kol. 4 x kol. 5] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Wymiana źródła światła (rtęciowego, sodowego) w oprawie oświetleniowej | szt. | 500 |  |  |
| 2 | Wymiana statecznika, zapłonnika lub innego elementu oprawy oświetleniowej | szt. | 64 |  |  |
| 3 | Przycięcie gałęzi przy oprawie oświetleniowej bądź linii napowietrznej (1 drzewo) | szt. | 80 |  |  |
| 4 | Umycie klosza oprawy oświetleniowej | szt. | 112 |  |  |
| 5 | Wymiana/załączenie bezpiecznika w latarni bądź szafce oświetleniowej | szt. | 224 |  |  |
| 6 | Wymiana złącza kablowego w latarni | szt. | 20 |  |  |
| 7 | Regulacja zegara sterującego w szafce oświetleniowej | szt. | 15 |  |  |
| 8 | Wymiana zegara sterującego w szafce oświetleniowej | szt. | 20 |  |  |
| 9 | Wymiana stycznika, zabezpieczenia w szafce oświetleniowej | szt. | 20 |  |  |
| 10 | Poprawienie styków kabli w latarni bądź szafce oświetleniowej (kabel 4-żyłowy) | kpl. | 54 |  |  |
| 11 | Wymiana pokrywy wnęki słupowej | szt. | 40 |  |  |
| 12 | Pionowanie słupa oświetleniowego lub poprawa mocowania, ustawienia wysięgnika | szt. | 20 |  |  |
| 13 | Lokalizacja zwarcia linii kablowej i naprawa kabla wraz z pracami ziemnymi i odtworzeniem nawierzchni | szt. | 40 |  |  |
| 14 | Wykonanie mufy kablowej przelotowej wraz z pracami ziemnymi i odtworzeniem nawierzchni | szt. | 40 |  |  |
| 15 | Wykonanie linii kablowej typu YAKXS 4x35mm2 w rurze osłonowej z bednarką stalową ocynkowaną FeZn 25x4mm - wraz z pracami ziemnymi i odtworzeniem nawierzchni | m trasy | 500 |  |  |
| 16 | Rozciągnięcie linii napowietrznej izolowanej typu AsXSn 2x25mm2 (bez mocowania) | m trasy | 120 |  |  |
| 17 | Rozciągnięcie linii napowietrznej izolowanej typu AsXSn 4x25mm2 (bez mocowania) | m trasy | 120 |  |  |
| 18 | Montaż na wysięgniku oprawy oświetleniowej wg specyfikacji technicznej, o mocy dostosowanej do opraw sąsiednich | szt. | 60 |  |  |
| 19 | Montaż na prefabrykowanym fundamencie betonowym słupa oświetleniowego stalowego ocynkowanego z wysięgnikiem, ze złączem kablowym i przewodem zasilającym oprawę oświetleniową (wielkość słupa i wysięgnika dostosowane do słupów sąsiednich) wraz z odtworzeniem nawierzchni | kpl. | 24 |  |  |
| Razem: (cena oferty służąca do porównania ofert) |  |  |  |  |  |

- Prace interwencyjne rozliczane kosztorysem powykonawczym przy zastosowaniu następujących elementów kosztowych brutto wynoszą:

| Lp. | Nazwa | Jednostka miary | Ryczałtowa cena/stawka jednostkowa brutto |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Stawka roboczogodziny. | 1 r-g |  |
| 2. | Wskaźnik kosztów pośrednich. | % |  |
| 3. | Wskaźnik zysku. | % |  |

  - Czas usunięcia awarii wynosi zgodnie z opisem zawartym w pkt. 19.2.2 lit. d:

|  | - 3 dni |  |  | - 4 dni |  | - 5 dni |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

* 	Należy wybrać jedną z opcji przez wstawienie znaku „X” w polu odnoszącym się do wybranej pozycji.

  - oświadczam, że wysokość minimalnego wynagrodzenia/wysokość minimalnej stawki godzinowej, których wartość została przyjęta do ustalenia ceny oferty nie jest niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę/minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U.2018 r., poz.2177 z póź.zm.);

  - oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

(W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa – należy skreślić treść oświadczenia).

  - informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji niniejsza oferta zawiera na stronach: ……………………..;

  - akceptuję termin wykonania niniejszego zamówienia zgodnie z pkt. 8 Tomu I SIWZ;

  - niniejsza oferta jest ważna przez 30 dni, od ostatecznego terminu składania ofert;

  - akceptuję bez zastrzeżeń projekt umowy przedstawiony w Tomie  II SIWZ;

  - w przypadku uznania mojej oferty za najkorzystniejszą, umowę zobowiązuję się zawrzeć 
w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego oraz zobowiązuję się zabezpieczyć umowę zgodnie z treścią pkt. 12 Tomu I SIWZ;

  - Zakres zamówienia, którego wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom (wraz z podaniem firm podwykonawców):

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  - Oświadczam, że korzystam z potencjału innego podmiotu na podstawie art. 22a ustawy p.z.p.

  - Firma Wykonawcy, zgodnie z zestawieniem zawartym w tabeli nr 1 poniżej, jest zaliczana do:

|  | - mikroprzedsiębiorstw |
| --- | --- |
|  | - małych przedsiębiorstw |
|  | - średnich przedsiębiorstw |
|  | - pozostałych przedsiębiorstw |

Tabela nr 1

Kategorie przedsiębiorstw wg załącznika I do Rozporządzenie Komisji (We) Nr 364/2004 z dnia 25 Lutego 2004 r.

| KATEGORIA PRZEDSIĘBIORSTWA | LICZBA OSÓB ZATRUDNIONYCH | i | ROCZNY OBRÓT | lub | CAŁKOWITY BILANS ROCZNY |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MIKRO | <10 |  | ≤ 2 mln euro |  | ≤ 2 mln euro |
| MAŁE | < 50 |  | ≤ 10 mln euro |  | ≤ 10 mln euro |
| ŚREDNIE | < 250 |  | ≤ 50 mln euro |  | ≤ 43 mln euro |

............................... dnia ....................			............................................................................

podpisy i pieczęcie osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Załącznik nr 2

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

I SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

| Zadanie: | Eksploatacja i konserwacja oświetlenia drogowego na terenie miasta Jelenia Góra – część II |
| --- | --- |

| Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: | MZDiM.P-271.15.2020 |
| --- | --- |

1. ZAMAWIAJĄCY: Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jeleniej Górze

2. WYKONAWCA:

| L.p. | Nazwa Wykonawcy | Adres Wykonawcy |
| --- | --- | --- |

OŚWIADCZAM, ŻE:

na dzień składania ofert:

- nie podlegam wykluczeniu na podstawie przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 
pkt  12) do 23)  i  ust. 5 pkt 1)   u.p.z.p.  (patrz załącznik nr 2a)

........................... dnia ....................		        ...........................................................................

podpisy i pieczęcie osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli w imieniu

Wykonawcy

- samodzielnie spełniam warunki udziału w niniejszym postępowaniu określone przez Zamawiającego

…........................ dnia ….................		        …........................................................................

podpisy i pieczęcie osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli w imieniu

- spełniam warunki udziału w niniejszym postępowaniu określone przez Zamawiającego,

jednakże w celu wykazania spełniania warunków udziału w niniejszym postępowaniu

polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów  (jeżeli dotyczy)*

- ………………………………………………………………………………………………

- ………………………………………………………………………………………………

(wskazać podmioty)

w następującym zakresie (należy podać odpowiednio: zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacji finansowej lub ekonomicznej): ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

.......................... dnia ....................		        ...........................................................................

podpisy i pieczęcie osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli w imieniu  Wykonawcy

- w stosunku do następujących podmiotu/ów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: ………………………………….. (podać pełną nazwę/firmę, a także w zależności od podmiotu: NIP, PESEL, KRS/CEIDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowanie o udzielenie zamówienia.

.......................... dnia ....................		        ...........................................................................

podpisy i pieczęcie osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli w imieniu  Wykonawcy

Załącznik nr 2a

Przesłanki wykluczenia  wykonawcy określone w art. 24 ust. 1 pkt 12) do 23) u.p.z.p.

Z postępowania o udzielenia zamówienia publicznego wyklucza się:

12.	Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;

13.	Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

-	o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz.1950) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz.1133 z póź.zm),

- 	o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 
1997 r. – Kodeks karny,

- 	skarbowe,

- 	o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2012 r., poz.769);

14. Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 13;

15.  Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną
 o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

16. Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału 
w postępowaniu lub obiektywne i nie dyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;

17. Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

18.	Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego 
lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

19.	Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy 
z udziału w postępowaniu;

20.	Wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać 
za pomocą stosownych środków dowodowych;

21.	Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się 
o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.358);

22.	Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się 
o zamówienia publiczne;

23.	Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U. z 2020 poz.1076 z późn.zm.), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Przesłanki wykluczenia  wykonawcy określone w art. 24 ust. 5 pkt 1) u.p.z.p.

Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający może wykluczyć wykonawcę:

1)	w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz.814 z późn.zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz.1228 z późn.zm.).

Załącznik nr 3

WYKAZ WYKONANYCH USŁUG

w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert

| Zadanie: | Eksploatacja i konserwacja oświetlenia drogowego na terenie miasta Jelenia Góra – część II |
| --- | --- |

| Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego | MZDiM-P.271.15.2020 |
| --- | --- |

1. ZAMAWIAJĄCY: Miejski Zarząd Dróg i Mostów, ul. Ptasia 2a, 58-500 Jelenia Góra, Polska

2. WYKONAWCA:

| L.p. | Nazwa Wykonawcy | Adres Wykonawcy |
| --- | --- | --- |

OŚWIADCZAM, ŻE:

w okresie ostatnich 3 lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonałem następujące usługi  zgodne z wymogiem określonym w punkcie 9.1.3.pkt.2 - Tom I SIWZ

| L.p. | Zakres wykonanych usług (zgodnie z pkt. 9.1.3 pkt.2) | Ilośc punktów świetlnych | Data wykonania |  | Podmiot na rzecz którego zamówienie wykonano (nazwa, adres, nr telefonu do kontaktu) | Dowody, potwierdzające czy usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | początek (data) | koniec (data) |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |

........................... dnia ....................

……..............................................................................

podpisy i pieczęcie osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Załącznik nr 4

WYKAZ OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH ZA ŚWIADCZENIE USŁUG,

KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONANIU ZAMÓWIENIA

| Zadanie: | Eksploatacja i konserwacja oświetlenia drogowego na terenie miasta Jelenia Góra – część II |
| --- | --- |

| Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego | MZDiM-P.271.15.2020 |
| --- | --- |

1. ZAMAWIAJĄCY: Miejski Zarząd Dróg i Mostów, ul. Ptasia 2a, 58-500 Jelenia Góra, Polska

2. WYKONAWCA:

| L.p. | Nazwa Wykonawcy | Adres Wykonawcy |
| --- | --- | --- |

OŚWIADCZAM, ŻE:

do realizacji zamówienia skierowane będą następujące osoby:

zgodnie z wymogiem określonym w pkt 9.1.3. pkt 1)  – Tom I SIWZ

| l.p. | Funkcja/Zakres wykonywanych czynności w ramach niniejszego zamówienia | Kwalifikacje zawodowe (uprawnienia) (nr uprawnień) | Podstawa dysponowania tymi osobami (Umowa o pracę, umowa zlecenie …) pkt. 9.3.SIWZ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kierownik prac osoba posiadająca uprawnienia do kierowania pracami w specjalności: - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.2020.1333) lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, - uprawnienia „D” w zakresie eksploatacji instalacji i urządzeń elektrycznych. - bez ograniczeń - w ograniczonym zakresie (postawić znak „X” przy właściwej pozycji) Imię i nazwisko ……………………….……… |  |  |
| 2 | Osoba posiadająca uprawnienia „E” w zakresie eksploatacji instalacji i urządzeń elektrycznych Imię i nazwisko ……………………….……… |  |  |
| 3 | Osoba posiadająca uprawnienia „E” w zakresie eksploatacji instalacji i urządzeń elektrycznych Imię i nazwisko ……………………….……… |  |  |

- Wykonawca może wnioskować o dokonanie zmiany osoby posiadającej stosowne uprawnienia 
w następujących przypadkach:

a)	śmierci, choroby lub innego zdarzenia losowego uniemożliwiającego pełnienie funkcji,

b)	nie wywiązywania się tej osoby z obowiązków wynikających z umowy.

- Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy zmiany konkretnej osoby spośród personelu kluczowego, jeśli uzna, że nie spełnia ona w sposób należyty obowiązków wynikających z umowy.

- Wykonawca w przypadkach wymienionych w pkt 3 i/lub 4 zobowiązany jest zapewnić zastępstwo przez osobę legitymującą co najmniej kwalifikacjami, o których mowa w pkt. 9.1.3 pkt 2) Tomu I SIWZ.

........................... dnia ....................			............................................................................

podpisy i pieczęcie osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Załącznik nr 5

LISTA PODMIOTÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ

| Zadanie: | Eksploatacja i konserwacja oświetlenia drogowego na terenie miasta Jelenia Góra – część II |  |
| --- | --- | --- |

| Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: | MZDiM.P-271.15.2020 |
| --- | --- |

OŚWIADCZAM, ŻE:

………………………………………………………………………………………………………….…...............

(nazwa podmiotu)

–  	Jest członkiem grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2020 r., poz. 1076 z późn.zm.), w skład której wchodzą następujące podmioty uczestniczące w niniejszym postępowaniu *:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

– 	Nie należy do grupy kapitałowej, w skład której wchodzą podmioty uczestniczące w niniejszym postępowaniu *.

* Niepotrzebne  skreślić

........................... dnia ....................	.......................................................................

podpisy i pieczęcie osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy